附件一

節能績效保證示範推廣補助計畫申請書

申請日期:年月日

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 1.申請單位 | 名稱 |  | 電話 |  |
|  | 地址 |  | 傳真 |  |
| 2.申請單位 負責人 | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 地址 |  | 傳真 |  |
| 3.申請文件 | 項目 | 檢附資料 |
|  |  | 是 | 否 |
|  | 先期診斷計畫書(10份，光碟電子檔一式二份) | □ | □ |
|  | 績效保證計畫書(10本，光碟電子檔一式二份) | □ | □ |
|  | 申請單位契約用電容量相關文件(如電費單) | □ | □ |
|  | 申請補助之計畫項目未獲其他補助切結書 | □ | □ |
|  | 服務業或製造業證明文件(如申請人公司、商業登記或工廠登記影本、最近一期完稅證明影本) | □ | □ |
| 申請單位連絡人 | 申請單位章 | 申請單位 負責人章 |
| 姓名 | 單位/職稱 |  |  |
| 電話 |  | 手機 |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |

備註：

1.申請者保證所提文件真實無誤，如有虛偽、造假、隱匿或不實者，願無異議喪失申請資格，涉及刑法及其他法律部分並應負相關法律責任。

2.申請者所附的一切文件僅供申請補助時作為評選委員評選補助對象之用，執行單位不對申請書做系統技術實質認定。

附件二

先期診斷計畫書

| 一、先期診斷標的基本使用資料 |
| --- |
| 使用標的名稱 | (如企業家大樓) | 標的樓層數 | (如2樓) |
| 標的人員數 | (如17人) | 電號數量 | (如21個) |
| 標的總用電(KWh) | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103年較97年節約率 (97-103)/103 |
| 103年EUI值 |  |
| 二、用能設備現況 |
| 2.1空調設備系統 |
| (1)中央空調系統 | 設備名稱 | 廠牌/型式 | 設備電功率 | 安裝日期 | 設備容量 | 現有數量(台) | 全年使用時間 | 所有權 |
|  | (例)冰水主機 | 螺旋式 | 200kW | 1998 | 190RT | 2 | 1,056 | □機關所有 □非機關所有(共管) |
|  | (例)冰水泵 | 軸流式 | 15kW | 1998 | 20HP | 3 | 1,056 | □機關所有 □非機關所有(共管) |
|  | (例)冷卻水泵 | 軸流式 | 22.5kW | 1998 | 30HP | 3 | 1,056 | □機關所有 □非機關所有(共管) |
|  | (例)冷卻水塔 | - | 7.5kW | 1998 | 10HP | 1 | 1,056 | □機關所有 □非機關所有(共管) |
| (2)空調設備-窗、箱型、分離式空調機 | 設備名稱 | 廠牌/型式 | 設備電功率 | 安裝日期 | 設備容量 | 現有數量(台) | 全年使用時間 |
|  | (例)窗型冷氣機 | (例)東元 | (例)3.2kW | 1998 | (例)4RT | (例)17 | (例)1,800 |
|  | (例)分離型冷氣機 | (例)東元 | (例)3.2kW | 1998 | (例)4RT | (例)12 | (例)1,800 |
|  | (例)箱型冷氣機 | (例)東元 | (例)8.2kW | 1998 | (例)8RT | (例)4 | (例)1,800 |
| 2.2照明系統 |
| (1)日光燈 | 設備名稱 | 類型 | 型式 | 設備電功率 | 現有數量 | 安裝日期 | 全年使用時間 |
|  | (例)辦公室日光燈具 | □鐵磁式 □電子式T8 □電子式T5 □LED型 □其他： | (例)40WX2 | (例)98W | (例)100 | (例)1997 | (例)2,000 |
|  |  | □鐵磁式 □電子式T8 □電子式T5 □LED型 □其他： |  |  |  |  |  |
|  |  | □鐵磁式 □電子式T8 □電子式T5 □LED型 □其他： |  |  |  |  |  |
| (2)逃生指示燈 | 設備名稱 | 類型 | 設備電功率 | 現有數量 | 安裝日期 | 全年使用時間 |
|  | (例)梯間逃生指示燈 | □LED型 □傳統型 | (例)14 | (例)14 | (例)1997 | (例)8,760 |
|  |  | □LED型 □傳統型 |  |  |  |  |
|  |  | □LED型 □傳統型 |  |  |  |  |
| 2.3其他系統-電梯、風機、給水、污水泵 |
| 設備名稱 | 廠牌/型式 | 設備電功率 | 安裝日期 | 設備容量 | 現有數量 | 全年使用時間 | 所有權 |
| 地下室排風機 | (例)東元 | (例)22.5 | (例)1998 | (例)30HP | (例)3 | (例)400 | □機關所有 □非機關所有(共管) |
| 電梯 | (例)東元 | (例)15 | (例)1998 | (例)20HP | (例)2 | (例)400 | □機關所有 □非機關所有(共管) |
| 三、冰水主機量測規劃 |
| 冰水主機量測標的說明：本案冰水主機量測以本部能源局所設300RT之冰水主機為標的，該冰水主機年運轉時數為2000HR小時，設置年限為1997年(範例) 。 儀表裝置位置：本案冰水主機量測位置包含冰水主機用電、冰水出回水溫度、冷卻水回水溫度及冰水流量，並透過路由器回傳至本案指定之伺服器(範例) 。 其他新增量測位置說明。 所需經費：前述所需工程費用預計為30萬元(範例) 。 |
| 四、本案先期診斷規劃 |
| 先期診斷評估範疇：本案先期診斷範疇包含本部能源局所轄之各處室照明改善效益評估、中央空調節能改善效益評估及其他動力設備(如電梯、污水泵等)，共計1棟2層。 所需經費：本案先期診斷評估費用預計為50萬元(範例)，經費預估表如下 科目 金額(仟元) % 說明 1.材料費 237 47.4 如下 A 120 超音波型流量計(2組)-含冰水及冷卻水 B 17 溫度計(4組) C 25 智慧電表 D 75 路由器 2.施工費 40 8 如下 A 20 管材及線材 B 20 施工費用 3.業務費 200 40 大樓先期診斷量測勞務委託費用 4.稅捐 23 4.6 營業稅 合計 500 100.0 |

附件三

績效保證計畫書

- 受補助單位能源使用概況。

- 使用能源類型、數量、費用、流向及主要使用設備說明。

- 申請標的使用之系統描述包含電力系統、空調系統、鍋爐系統及照明設備等設備規格及操作說明。

- 績效保證計畫概要、預估節能效益及專案計畫節能率。

專案計畫改善措施說明，包含各項措施改善前/後之情況、專案節能效率計算依據及執行工程施工步驟與施工時程。

- 績效保證計畫之節能績效量測、驗證及節能率計算方式。

前項專案計畫改善措施使用之量測驗證方法說明，包含引用之方法學(量測驗證範本)、量測之參數、基準建立之方法及節能率計算之方式。

- 節能績效量測及驗證之基本約定。

載明專案計畫中各項改善措施改善前後之量測驗證基本約定，包含能源單價、量測方式、量測週期、量測時間、量測資料擷取間隔時間及取樣比例等。

- 經費預算初估表。

- 說明專案計畫中設計費、材料費、施工費、業務費及管理費等各項經費組成。

| 科目 | 金額(仟元) | % | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.設計費 | ○○○ | ○.○ | 專案規劃設計費 |
| 2.材料費 | ○○○ | ○.○ | 如下 |
| A | ○○○ | ○.○ | 空調主機○RT一組，COP=○，QCOM=○ |
| 3.施工費 | ○○○ | ○.○ | 如下 |
| A | ○○○ | ○.○ | 空調主機拆除及更新工資 |
| B | ○○○ | ○.○ | 空調主機試車調整工資 |
| 4.業務費 | ○○○ | ○.○ | 量測驗證費(○次) |
| 5.管理費 | ○○○ | ○.○ | 工程施工管理及相關文件作業費 |
| 6.稅捐 | ○○○ | ○.○ | 營業稅 |
| 7.其他 | ○○○ | ○.○ | 資金運作、利息等 |
| 合計 | - | 100.0 |  |

- 說明專案計畫中經費流向，包含補助經費支用、自籌款項及專案各期經費支付等。

| 預定期程 | 自民國○○年○○月○○日至民國○○年○○月○○日 |
| --- | --- |
| 預計總經費 | ○○○○○○ |
| 工程期間支付廠商之費用 |
| 付款時程規劃 | 單位自籌(a) | 能源局補助款(b) |
| 預付款 | ○○○ | ○○○ |
| 第1期款 | ○○○ | ○○○ |
| 第2期款 | ○○○ | ○○○ |
| … | … | … |
| 第○期款 | ○○○ | ○○○ |
| 小計 | ○○○ | ○○○ |
| 工程完工後分期節能績效驗證支付廠商之費用 |
| 付款時程規劃 | 改善前各期應支出之能源費用(d) | 改善後各期支出之能源費用(e) | 改善後各期節省之能源費用(d-e) | 各期機關支付廠商之金額 | 計算期間 |
| 第2次節能績效量測驗證 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○年○○月~ ○○年○○月 |
| 第3次節能績效量測驗證 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○年○○月~ ○○年○○月 |
| … | … | … | … | … | … |
| 小計(c) | - | - | - | ○○○ | - |

- 受補助單位預算、財源搭配或其他相關說明資料。

- 機關預算行政程序說明(單位標準年度預算編列概述)。

- 專案計畫財源搭配預算編列行政作業說明。

- 專案計畫經費確定下後續採購作業說明。

- 未達預估節能率之處理方案。

說明第一階段及後續階段等專案節能率未達預估節能率之處理方式及罰則等。

- 維持節能績效之系統後續維護規劃。

針對專案計畫中後續教育訓練、每年固定維修費、必要性備用零件項目及預算等進行說明。

附件四

○○○○(受補助單位名稱)專款專用證明

有關經濟部補助○○○○(受補助單位名稱)辦理□「先期診斷計畫」或□「績效保證計畫」補助經費新臺幣○○元整，該款同意以專款專用，並受本單位會計人員監督辦理。

特此證明

受補助單位：○○○○(申請單位關防或全銜章)

承辦單位：

會計單位：

單位首長或代表人：

中華民國○○年○○月○○日

附件五

○○○○(受補助單位名稱)補助款支用表

| 計畫總經費 | 新臺幣○○元整 |
| --- | --- |
| 補助經費(a) | 新臺幣○○元整 |
| 支出項目 | 內容說明 | 金額(元) | 備註 (對應單據附記) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合計(b) |  |  |
| 應繳回補助款(a-b)註 |  |  |
| 承辦單位 | 會計單位 | 單位首長或代表人 |

註：a-b≦0者應繳回補助款以0計

附件六

| ○○○○（受補助單位名稱） |
| --- |
| 支 出 單 位 分 攤 表 |
| 年 月 日 |
| 所屬年度月份： 年度 月份 總金額新臺幣： |
| 分攤單位名稱 | 分攤 基準 | 分攤 金額 | 說明 |
|  |  |  | (1)支出憑證由主辦單位另行保存或彙總附入支出憑證簿送審者，應加具本分攤表。 (2)各分攤單位以主辦機關出具之收據，附本分攤表。 (3)原始憑證 張，粘附於 月份 計畫（科目）支出憑證簿第 冊第號。 |
| 合計 |  |  |  |
| 填表人 | 覆核 | 主辦會 計人員 | 單位長官或 授權代簽人 |

附件

切結書

本單位申請補助之□「先期診斷計畫」或□「績效保證計畫」項目未獲其他補助。如有不實，本單位同意歸還已領取之補助款項，並負一切法律責任。特此切結為憑。

切結單位章：

負責人簽章：

地址：

電話：

中華民國　　　年　　　月　　　日